## 0,5 pct. g.krav
Potentiale beregninger
I dette præsenteres alle hovedberegningerne og hovedresultaterne. Der henvises løbende til de resterende ark for bagvedliggende regninger.
Metode 1: Beregning af statisk potentiale.
Statisk potentiale Overkantsskøn |  |  |  | 331747345.2095
Metode 2: Beregning af indfrielse af potentiale
Der henvises til Ark 2 for bagvedliggende beregninger.
Indfrielse af individuelle krav
*Indfrielse er opdelt i top og bund spænd, på baggrund af |  |  |  | Indfrielse af ikke-opdelt udmøntning |  | Med bund -spænd |  | Bund-spænd
den dynamiske udvikling. |  | Streger markerer nye regu- |  |  | Indfrielse pr år | Tilbagestående potentiale |  | DRIFT VÆGT | KAPITAL VÆGT
leringsperioder. |  |  |  | 2022 | 38482692.0443 | 293264653.1652 | 2022 | 0.47059 | 0.52941
|  |  |  | 2023 | 28976190.4013 | 264288462.7639 | 2023 | 0.42175 | 0.57825
Indfrielse af individuelle krav (grøn boks) |  |  |  | 2024 | 23922870.8268 | 240365591.9371 | 2024 | 0.37439 | 0.62561
Vægte for indfrielse jf. formel for udmøntning. |  |  |  | 2025 | 19861667.2046 | 220503924.7325 | 2025 | 0.32932 | 0.67068
|  |  |  | 2026 | 16594620.0433 | 203909304.6892 | 2026 | 0.28719 | 0.71281
|  | Kapital | Drift | 2027 | 13963350.1572 | 189945954.532 | 2027 | 0.24845 | 0.75155
Indhentningshastighed |  | 0.025 | 0.2 | 2028 | 11841142.8953 | 178104811.6368 | 2028 | 0.21337 | 0.78663
Vægt i udmøntningsgrundlag |  | 0.48 | 0.52 | 2029-2030 | 10126615.5165 | 167978196.1203 | 2029-2030 | 0.18204 | 0.81796
|  |  |  | Samlet indfrielse | 163769149.0892 | -
* der henvises til Ark 'Vægte' for underliggende beregninger
Indfrielse af generelt krav
Med bund-spænd.
Indfrielse af det generelle krav (orange boks) |  |  |  |  | Indfrielse pr år | Tilbagestående omkostningsbase
|  |  |  | 2022 | 8282808.4747 | 1648278886.4682
Omkostningsramme 2016 til 2018 gns. |  |  | 1988309040.1524 | 2023 | 8241394.4323 | 1640037492.0358
Omkostningseffektive omkostninger |  |  | 1656561694.9429 | 2024 | 8200187.4602 | 1631837304.5757
Generelt krav for indfrielse |  |  | 0.005 | 2025 | 8159186.5229 | 1623678118.0528
|  |  |  | 2026 | 8118390.5903 | 1615559727.4625
|  |  |  | 2027 | 8077798.6373 | 1607481928.8252
|  |  |  | 2028 | 8037409.6441 | 1599444519.1811
|  |  |  | 2029-2030 | 7997222.5959 | 1591447296.5852
|  |  |  | Samlet indfrielse | 65114398.3577
Metode 3: Akkumuleret forbrugergevinst
Hvad forbrugeren sparer i perioden fra 2022 til 2030. |  |  |  | Akummuleret forbrugergevinst
Med bund-spænd.
Forbrugergevinst pr. år
|  |  |  | 2022 | 46765500.519
|  |  |  | 2023 | 83983085.3526
|  |  |  | 2024 | 116106143.6397
|  |  |  | 2025 | 144126997.3671
|  |  |  | 2026 | 168840008.0007
|  |  |  | 2027 | 190881156.7952
|  |  |  | 2028 | 210759709.3346
|  |  |  | 2029-2030 | 228883547.447
|  |  |  | Samlet forbrugergevinst | 1190346148.4558
Metode 4: Akkumuleret individuel potentiale
Akummuleret individuelt potentiale
Med bund-spænd.
Forbrugergevinst pr. år
|  |  |  | 2022 | 38482692.0443
|  |  |  | 2023 | 67458882.4456
|  |  |  | 2024 | 91381753.2724
|  |  |  | 2025 | 111243420.477
|  |  |  | 2026 | 127838040.5203
|  |  |  | 2027 | 141801390.6775
|  |  |  | 2028 | 153642533.5727
|  |  |  | 2029-2030 | 163769149.0892
|  |  |  | Samlet forbrugergevinst | 895617862.0991
Metode 5: Akkumuleret generelt potentiale
Akummuleret generalt potentiale
Med bund-spænd.
Forbrugergevinst pr. år
|  |  |  | 2022 | 8282808.4747
|  |  |  | 2023 | 16524202.9071
|  |  |  | 2024 | 24724390.3672
|  |  |  | 2025 | 32883576.8901
|  |  |  | 2026 | 41001967.4804
|  |  |  | 2027 | 49079766.1177
|  |  |  | 2028 | 57117175.7618
|  |  |  | 2029-2030 | 65114398.3577
|  |  |  | Samlet forbrugergevinst | 294728286.3567

## 1 pct. g.krav
Potentiale beregninger
I dette præsenteres alle hovedberegningerne og hovedresultaterne. Der henvises løbende til de resterende ark for bagvedliggende regninger.
Metode 1: Beregning af statisk potentiale.
Statisk potentiale Overkantsskøn |  |  |  | 331747345.2095
Metode 2: Beregning af indfrielse af potentiale
Indfrielse af individuelle krav
*Indfrielse er opdelt i top og bund spænd, på baggrund af |  |  |  | Indfrielse af ikke-opdelt udmøntning |  | Med bund -spænd |  | Bund-spænd
den dynamiske udvikling. |  | Streger markerer nye regu- |  |  | Indfrielse pr år | Tilbagestående potentiale |  | DRIFT VÆGT | KAPITAL VÆGT
leringsperioder. |  |  |  | 2022 | 38482692.0443 | 293264653.1652 | 2022 | 0.47059 | 0.52941
|  |  |  | 2023 | 28976190.4013 | 264288462.7639 | 2023 | 0.42175 | 0.57825
Indfrielse af individuelle krav (grøn boks) |  |  |  | 2024 | 23922870.8268 | 240365591.9371 | 2024 | 0.37439 | 0.62561
Vægte for indfrielse jf. formel for udmøntning. |  |  |  | 2025 | 19861667.2046 | 220503924.7325 | 2025 | 0.32932 | 0.67068
|  |  |  | 2026 | 16594620.0433 | 203909304.6892 | 2026 | 0.28719 | 0.71281
|  | Kapital | Drift | 2027 | 13963350.1572 | 189945954.532 | 2027 | 0.24845 | 0.75155
Indhentningshastighed |  | 0.025 | 0.2 | 2028 | 11841142.8953 | 178104811.6368 | 2028 | 0.21337 | 0.78663
Vægt i udmøntningsgrundlag |  | 0.48 | 0.52 | 2029-2030 | 10126615.5165 | 167978196.1203 | 2029-2030 | 0.18204 | 0.81796
|  |  |  | Samlet indfrielse | 163769149.0892 | -
* der henvises til Ark 2 for underliggende beregninger
Indfrielse af generelt krav
Med bund-spænd.
Indfrielse af det generelle krav (orange boks) |  |  |  |  | Indfrielse pr år | Tilbagestående omkostningsbase
|  |  |  | 2022 | 16565616.9494 | 1639996077.9935
Omkostningsramme 2016 til 2018 gns. |  |  | 1988309040.1524 | 2023 | 16399960.7799 | 1623596117.2135
Omkostningseffektive omkostninger |  |  | 1656561694.9429 | 2024 | 16235961.1721 | 1607360156.0414
Generelt krav for indfrielse |  |  | 0.01 | 2025 | 16073601.5604 | 1591286554.481
|  |  |  | 2026 | 15912865.5448 | 1575373688.9362
|  |  |  | 2027 | 15753736.8894 | 1559619952.0468
|  |  |  | 2028 | 15596199.5205 | 1544023752.5263
|  |  |  | 2029-2030 | 15440237.5253 | 1528583515.0011
|  |  |  | Samlet indfrielse | 127978179.9418
Metode 3: Akkumuleret forbrugergevinst
Hvad forbrugeren sparer i perioden fra 2022 til 2030. |  |  |  | Akummuleret forbrugergevinst
Med bund-spænd.
Forbrugergevinst pr. år
|  |  |  | 2022 | 55048308.9937
|  |  |  | 2023 | 100424460.175
|  |  |  | 2024 | 140583292.1739
|  |  |  | 2025 | 176518560.9389
|  |  |  | 2026 | 209026046.527
|  |  |  | 2027 | 238743133.5736
|  |  |  | 2028 | 266180475.9893
|  |  |  | 2029-2030 | 291747329.031
|  |  |  | Samlet forbrugergevinst | 1478271607.4025
Metode 4: Akkumuleret individuel potentiale
Akummuleret individuelt potentiale
Med bund-spænd.
Forbrugergevinst pr. år
|  |  |  | 2022 | 38482692.0443
|  |  |  | 2023 | 67458882.4456
|  |  |  | 2024 | 91381753.2724
|  |  |  | 2025 | 111243420.477
|  |  |  | 2026 | 127838040.5203
|  |  |  | 2027 | 141801390.6775
|  |  |  | 2028 | 153642533.5727
|  |  |  | 2029-2030 | 163769149.0892
|  |  |  | Samlet forbrugergevinst | 895617862.0991
Metode 5: Akkumuleret generelt potentiale
Akummuleret generalt potentiale
Med bund-spænd.
Forbrugergevinst pr. år
|  |  |  | 2022 | 16565616.9494
|  |  |  | 2023 | 32965577.7294
|  |  |  | 2024 | 49201538.9015
|  |  |  | 2025 | 65275140.4619
|  |  |  | 2026 | 81188006.0067
|  |  |  | 2027 | 96941742.8961
|  |  |  | 2028 | 112537942.4166
|  |  |  | 2029-2030 | 127978179.9418
|  |  |  | Samlet forbrugergevinst | 582653745.3034

## Vægte
Beregning af vægte, til brug for indfrielse af individuelle krav.
Dette ark beregner vægte til brug for indfrielse af det individuelle krav. Først beregnes indfrielse af det statiske potentiale, når kapital og drift er opdelt. Derefter beregnes vægtene for hvor stor en andel kapital indfrier og hvor stor en andel drift
indfrier. Disse vægte bliver brug til korrektion i beregning i den egentlige indfrielse. Vægtene sørger for at indfrielse af drift ikke overestimeres og indfrielse af kapital ikke underestimeres. Der beregnes separat for top- og bund-spænd.
NØDVENDIGE TAL FOR BEREGNING
Statisk potentiale |  | 331747345.2095 |  |  | Boks 1: Beregning af indfrielse af drift og kapital opdelt baseret på vægte i formel for udmøntning. Beregnes med bund-spænd i dynamisk potentiale.
[6 empty] | DRIFT | [5 empty] | KAPITAL
| Vægte for indfrielse jf. formel for udmøntning. |  |  |  |  | DRIFT | Indfrielse per år | Tilbagestående udmøntningsgrundlag |  |  |  | KAPITAL | Indfrielse per år | Tilbagestående udmøntningsgrundlag
|  | Kapital | Drift |  | 2022 |  | 34501723.9018 | 138006895.6072 |  |  | 2022 |  | 3980968.1425 | 155257757.5581
Indhentningshastighed |  | 0.025 | 0.2 |  | 2023 |  | 27601379.1214 | 110405516.4857 |  |  | 2023 |  | 3881443.939 | 151376313.6191
Vægt i udmøntningsgrundlag |  | 0.48 | 0.52 |  | 2024 |  | 22081103.2971 | 88324413.1886 |  |  | 2024 |  | 3784407.8405 | 147591905.7786
[5 empty] | 2025 |  | 17664882.6377 | 70659530.5509 |  |  | 2025 |  | 3689797.6445 | 143902108.1342
[5 empty] | 2026 |  | 14131906.1102 | 56527624.4407 |  |  | 2026 |  | 3597552.7034 | 140304555.4308
Statisk potentiale vægtet mellem kapital og drift jf. formel for udmøntning. |  |  |  |  | 2027 |  | 11305524.8881 | 45222099.5526 |  |  | 2027 |  | 3507613.8858 | 136796941.545
[5 empty] | 2028 |  | 9044419.9105 | 36177679.642 |  |  | 2028 |  | 3419923.5386 | 133377018.0064
| Kapital | 159238725.7006 |  |  | 2029-2030 |  | 7235535.9284 | 28942143.7136 |  |  | 2029-2030 |  | 3334425.4502 | 130042592.5562
| Drift | 172508619.5089
Beregning af drift- og kapital vægte baseret på tilbagestående udmøtning.
[6 empty] | DRIFT | KAPITAL | SAMLET | DRIFT VÆGT | KAPITAL VÆGT
[5 empty] | 2022 | 138006895.6072 | 155257757.5581 | 293264653.1652 | 0.47059 | 0.52941
[5 empty] | 2023 | 110405516.4857 | 151376313.6191 | 261781830.1048 | 0.42175 | 0.57825
[5 empty] | 2024 | 88324413.1886 | 147591905.7786 | 235916318.9672 | 0.37439 | 0.62561
[5 empty] | 2025 | 70659530.5509 | 143902108.1342 | 214561638.685 | 0.32932 | 0.67068
[5 empty] | 2026 | 56527624.4407 | 140304555.4308 | 196832179.8715 | 0.28719 | 0.71281
[5 empty] | 2027 | 45222099.5526 | 136796941.545 | 182019041.0976 | 0.24845 | 0.75155
[5 empty] | 2028 | 36177679.642 | 133377018.0064 | 169554697.6484 | 0.21337 | 0.78663
[5 empty] | 2029-2030 | 28942143.7136 | 130042592.5562 | 158984736.2699 | 0.18204 | 0.81796
Boks 2 Endelige vægte for brug til beregning af indfrielse 2030.
VÆGTE PÅ DRIFT OG KAPITAL TIL AT KORRIGERE FOR I FÆLLES UDMØNTNINGSFORMEL
[6 empty] | DRIFT VÆGT | KAPITAL VÆGT
[5 empty] | 2022 | 0.47059 | 0.52941
[5 empty] | 2023 | 0.42175 | 0.57825
[5 empty] | 2024 | 0.37439 | 0.62561
[5 empty] | 2025 | 0.32932 | 0.67068
[5 empty] | 2026 | 0.28719 | 0.71281
[5 empty] | 2027 | 0.24845 | 0.75155
[5 empty] | 2028 | 0.21337 | 0.78663
[5 empty] | 2029-2030 | 0.18204 | 0.81796
Det noteres der er marginale forskelle i vægtene mellem top- og bund-spænd. Siden enkelte år ikke bruges til samlet indfrielse OG indfrielsen rundes til nærmeste mio. har det ikke betydning for skønne tpå indfrielsen.