## RR
Reguleringsregnskab 2025 | [7 empty] | Version 2026.3
Oplysninger
Netvirksomhed* | [5 empty] | Grindsted Elnet A/S
Kontaktperson* | [5 empty] | Brian Nystrup Kjærulff Johansen
Adresse* | [5 empty] | Tårnvej 24
Postnummer* | [5 empty] | 7200
By* | [5 empty] | Grindsted
Regnskabsår afsluttet* | [5 empty] | 2025
Introduktion
Det følger af § 3 i bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber (BEK nr. 1677 af 11. december 2025, herefter benævnt regnskabsbekendtgørelsen), at netvirksomhederne årligt skal aflægge et reguleringsregnskab til Forsyningstilsynet. Netvirksomhedernes reguleringsregnskaber skal indeholde de oplysninger, der fremgår af regnskabsbekendtgørelsen. Reguleringsregnskabet indberettes herunder. Reguleringsregnskabet, der skal aflægges til Forsyningstilsynet, består af følgende elementer: - Regnskabsoplysninger med tilhørende noter, herunder en forklarende note til afstemning mellem reguleringsregnskabet og netvirksomhedens årsrapport - Dokumentation - Ledelsesberetning, herunder oplysninger om anvendt regnskabspraksis - Ledelsespåtegning - Revisorerklæring Såfremt reguleringsregnskabet ikke aflægges indeholdende disse elementer, betragtes det ikke som aflagt. Reguleringsregnskabet skal senest den 30. juni 2026 være indberettet til Forsyningstilsynet, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 5, stk. 1. Det bemærkes, at der gerne må indberettes med decimaltal (ved brug af dansk kommatering).
1.-3. Indtægter og omkostninger
1. Indtægter fra bevillingspligtige aktiviteter i 2025 (kr.): * | [5 empty] | 19758013
1.1 - Heraf andre indtægter, som netvirksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet (kr.): * | [5 empty] | 187322
1.2 - Indtægter fra underliggende distributionsnet (kr.):* | [5 empty] | 0
1.2 -Opdeling på virksomhedsniveau | [5 empty] | Indtægt | Rabatter
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
1.3 Indestående tilslutningsbidrag ultimo 2025 modtaget siden 1. januar 2018 (kr.)* | [5 empty] | 6585147
1.3.1 Heraf indestående tilslutningsbidrag ultimo 2025 modtaget i 2018-2022 (kr.)* | [5 empty] | 1723234
1.3.2 Heraf indestående tilslutningsbidrag opgjort per 31. december 2022 modtaget i 2018-2022 (kr.)* | [5 empty] | 1875325
2. Driftsomkostninger i 2025 (kr.): * | [5 empty] | 13939116
2.1 - Heraf omkostninger til nettab (kr.): * | [5 empty] | 2588331
2.2 - Heraf omkostninger til afvikling af gældsforpligtelse stiftet inden 1. januar 2000 (kr.): * | [5 empty] | 0
3. Omkostninger til overliggende distributionsnet (kr.): * | [5 empty] | 0
3. -Opdeling på virksomhedsniveau | [5 empty] | Indtægt | Rabatter
Vælg
Vælg
Vælg
4.-5. Aktiver og afskrivninger
Det er et krav, at der i indregningen af netvirksomhedens aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet (idriftsat økonomisk fra den 1. januar 2018), fordeles indirekte produktionsomkostninger efter gældende årsregnskabsregler for virksomheder i regnskabsklasse C. Såfremt netvirksomhedens faktiske regnskabsklasse er lavere end C, er det ikke et krav, at netvirksomheden i øvrigt følger regnskabsregler for virksomheder i regnskabsklasse C, men det er et krav, at indirekte produktionsomkostninger indregnes i forbindelse med anlægsinvesteringer, der er idriftsat økonomisk efter den 1. januar 2018, uanset netvirksomhedens faktiske tilhørende regnskabsklasse.
4. Aktiver
4.1 Bogført værdi ultimo 2025 af netaktiver idriftsat økonomisk senest 31. december 2017 (historisk aktivbase) (kr.): * | [5 empty] | 25140695
4.2 Bogført værdi ultimo 2025 af aktiver, som ikke er netaktiver, senest idriftsat økonomisk 31. december 2017 (kr.): * | [5 empty] | 108300
4.3 Bogført værdi ultimo 2025 af aktiver idriftsat økonomisk fra 1. januar 2018 (fremadrettet aktivbase) (kr.): * | [5 empty] | 12643471
5. Afskrivninger
5.1 Afskrivninger i 2025 af netaktiver idriftsat økonomisk senest 31. december 2017 (kr.): * | [5 empty] | 2401939
5.2 Afskrivninger i 2025 af aktiver, som ikke er netaktiver, senest idriftsat økonomisk 31. december 2017 (kr.): * | [5 empty] | 0
5.3 Afskrivninger i 2025 af aktiver idriftsat økonomisk fra 1. januar 2018 (kr.): * | [5 empty] | 809813
6.-7. Leveret elektricitet og nettab
6. Leveret elektricitet i 2025 (kWh): * | [5 empty] | 87749024
6.1 Herunder leveret elektricitet i lavspændingsnettet i 2025 (kWh)* | [5 empty] | 31821320.01
6.2a Leveret elektricitet i lavspændingsnettet i 2018 (kWh)* | [5 empty] | 28193979
6.2b Leveret elektricitet i lavspændingsnettet i 2019 (kWh)* | [5 empty] | 28978538
6.2c Leveret elektricitet i lavspændingsnettet i 2020 (kWh)* | [5 empty] | 29263898
6.2d Leveret elektricitet i lavspændingsnettet i 2021 (kWh)* | [5 empty] | 31373651
6.2e Leveret elektricitet i lavspændingsnettet i 2022 (kWh)* | [5 empty] | 29467208
6.2f Leveret elektricitet i lavspændingsnettet i 2023 (kWh)* | [5 empty] | 28805023
6.2g Leveret elektricitet i lavspændingsnettet i 2024 (kWh)* | [5 empty] | 30367004
7.1 Fysisk nettab for 2024 opgjort af Energinet ved korrektionsafregning (inkl. nettab der ligger til grund for betalingen fra udligningsordningen til dækning af omkostninger til nettab for 2024) (kWh): * | [5 empty] | 3109004
7.1.1 Nettab, der ligger til grund for betalingen fra udligningsordningen til dækning af omkostninger til nettab for 2024 (kWh): * | [5 empty] | 0
7.2 Nettab, der ligger til grund for årets omkostninger til nettab i 2025 (kWh): * | [5 empty] | 3451887
8. Aktivitetsniveau
8.1 Antal elmålere ultimo 2025 ekskl. antal elmålere betalt af tredjemand og ekskl. produktionsmålere (stk.): * | [5 empty] | 5159
8.1.1 Produktionsmålere ultimo 2025, som ikke indgår i pkt. 8.1 (stk.): * | [5 empty] | 0
8.2 Antal elmålere i 2025, der er ansøgt forhøjelse for efter § 31, stk. 1, nr. 2 og § 32 (stk.): * | [5 empty] | 0
8.3 Antal stationer ultimo 2025 ekskl. antal stationer betalt af tredjemand(stk.): * | [5 empty] | 85
8.4 Antal stationer i 2025, der er ansøgt forhøjelse for efter § 31, stk. 1, nr. 2 og § 32 (stk.): * | [5 empty] | 0
8.5 Antal elmålere ultimo 2024 ekskl. antal elmålere betalt af tredjemand og ekskl. produktionsmålere (stk.): * | [5 empty] | 5118
8.5.1 Produktionsmålere ultimo 2024, som ikke indgår i pkt. 8.5 (stk.): * | [5 empty] | 0
8.6 Antal stationer ultimo 2024 ekskl. antal stationer betalt af tredjemand (stk.): * | [5 empty] | 85
9. Justeringer
Der foretages årligt justeringer af netvirksomhedens rammer. Justeringerne omfatter bl.a. ansøgningsbaserede forhøjelser og nedsættelser af rammerne ved færre omkostninger som følge af f.eks. bortfald af opgaver, overdragelse af anlæg til tredjemand mv.
9.1 Ansøgning om forhøjelse
Såfremt netvirksomheden ansøger om forhøjelse af omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag efter §§ 21, 23 eller 27-39, er det et krav, at der i samme ombæring eller forud for reguleringsregnskabet udfyldes et særskilt ansøgningsskemat for hver ansøgning. I nedenstående tabel skal det angives, om netvirksomheden har indsendt en ansøgning om forhøjelse efter den givne bestemmelse. I filkassen skal alt relevant dokumentation uploades, så dokumentationskravene for ansøgningen er opfyldt.
Ansøgningsid | Ansøgningsbaseret forhøjelse * |  |  |  |  | Vælg Ja/Nej
NTEX | Omkostninger til nettab, jf. § 21. |  |  |  |  | NEJ
TMBE | Tab på grund af manglende betaling fra elhandelsvirksomheder, jf. § 23. |  |  |  |  | NEJ
MYPÅ | Myndighedspålæg, jf. § 27, stk. 1. |  |  |  |  | NEJ
ÆNOP | Ændrede krav ved lov, jf. § 28, stk. 1. |  |  |  |  | NEJ
FJMÅ | Fjernaflæste målere, jf. § 29, stk. 1 og stk. 3, nr. 1. |  |  |  |  | NEJ
STBE | Beredskab, jf. § 29, stk. 1 og stk. 3, nr. 2. |  |  |  |  | JA
MYBE | Omkostninger til myndighedsbehandling, jf. § 29, stk. 1 og stk. 3, nr. 3. |  |  |  |  | JA
MÅTT | Overdragelse og varetagelse af måleransvar ved kunder tilsluttet transmissionsnettet, jf. § 29, stk. 1 og stk. 3, nr. 4. |  |  |  |  | NEJ
NUPL | Udarbejdelse af netudviklingsplaner, jf. § 29, stk. 1 og stk. 3, nr. 5. |  |  |  |  | NEJ
ENSP | Omkostninger knyttet til realisering af energibesparelser, jf. § 29, stk. 1 og stk. 3, nr. 6. |  |  |  |  | NEJ
DILI | Omkostninger i forbindelse med etablering af direkte linjer, jf. § 29, stk. 1 og stk. 3, nr. 7. |  |  |  |  | NEJ
FRDA | Omkostninger i forbindelse med frisættelse af data i henhold til regler fastsat af klima-, energi- og forsyningsministeren i medfør af § 22, stk. 5, i lov om elforsyning, jf. § 29, stk. 1 og stk. 3, nr. 8 . |  |  |  |  | NEJ
ELAG | Udfasning af energilageraktiviteter, jf. § 30. |  |  |  |  | NEJ
FOHØ | Projekter i højspændingsnettet som følge af elforbrug, jf. § 31, stk. 1, nr. 1. |  |  |  |  | NEJ
PROD | Tilslutning af større ny produktionsenhed, jf. § 31, stk. 1, nr. 2. |  |  |  |  | NEJ
TIVE | Tilslutning af VE-anlæg, jf. § 32 |  |  |  |  | NEJ
FOME | Tilslutning af nye kunder eller udvidet leveringsomgang i mellemspændingsnettet, jf. § 33 |  |  |  |  | NEJ
TRNI | Ændringer på transmissionsniveau, jf. § 34, stk. 1. |  |  |  |  | NEJ
KABL | Kabellægning af luftledninger, jf. § 35. |  |  |  |  | JA
ATRE | Overtagelse af anlæg, jf. § 36, stk. 1. |  |  |  |  | NEJ
RTRE | Reinvesteringer i kabellagte net overtaget fra tredjemand, jf. § 37, stk. 1. |  |  |  |  | NEJ
EXFO | Væsentlig afvigelse i udviklingen i eksogene forhold, jf. § 38. |  |  |  |  | NEJ
FOMA | Force majeure, jf. § 39. |  |  |  |  | NEJ
9.2 Nedsættelse af omkostningsramme og forrentningsgrundlag
Punkt | Nedsættelse * |  |  | Har der været færre omkostninger i 2025? Vælg Ja/Nej |  | Hvis ja, angiv beløb (kr.) | Hvis Ja: Skriv navn(e) på dokumentation
R.1 | Dækning af tab på grund af manglende betaling fra elhandelsvirksomheder, jf. § 24. |  |  |  | NEJ
R.2 | Myndighedspålæg, jf. § 27, stk. 2. |  |  |  | NEJ
R.3 | Ændrede krav ved lov, jf. § 28, stk. 2 . |  |  |  | NEJ
R.4 | Fjernaflæste elmålere, jf. § 29, stk. 2 og stk. 3, nr. 1. |  |  |  | NEJ
R.5 | Beredskab, jf. § 29, stk. 2 og stk. 3, nr. 2. |  |  |  | NEJ
R.6 | Omkostninger til myndighedsbehandling, jf. § 29, stk. 2 og stk. 3, nr. 3. |  |  |  | NEJ
R.7 | Overdragelse og varetagelse af måleransvar ved kunder tilsluttet transmissionsnettet, jf. § 29, stk. 2 og stk. 3, nr. 4. |  |  |  | NEJ
R.8 | Udarbejdelse af netudviklingsplaner, jf. § 29, stk. 2 og stk. 3, nr. 5. |  |  |  | NEJ
R.9 | Omkostninger knyttet til realisering af energibesparelser, jf. § 29, stk. 2 og stk. 3, nr. 6. |  |  |  | NEJ
R.10 | Omkostninger i forbindelse med etablering af direkte linjer, jf. § 29, stk. 2 og stk. 3, nr. 7. |  |  |  | NEJ
R.11 | Omkostninger i forbindelse med frisættelse af data i henhold til regler fastsat af klima-, energi- og forsyningsministeren i medfør af § 22, stk. 5, i lov om elforsyning, jf. § 29, stk. 2 og stk. 3, nr. 8. |  |  |  | NEJ
R.12 | Ændringer på transmissionsniveau, jf. § 34, stk. 2. |  |  |  | NEJ
R.13 | Nedsættelse ved overdragelse af anlæg, jf. § 36, stk. 2. |  |  |  | NEJ
10. Netkomponenter og GIS-fordeling
I felterne nedenfor angives antal (stk.) eller længde (km) af de enkelte typer anlæg. Derudover skal netvirksomheden fordele komponenterne på de fire GIS-zoner. Zone 1: Bykerne Zone 2: Høj bebyggelse Zone 3: Boligområder, sommerhuse, infrastruktur og erhverv Zone 4: Skov, vådområder, øvrigt land, sø og hav Bemærk, at alle udlignede anlæg skal tælles med, både anlæg som er fuldt finansieret af udligningsordningen, og anlæg som er delvist finansieret af udligningsordningen. Er det ikke muligt at fordele aktiver på GIS-zonerne, skal dokumentation for dette vedhæftes.
10.1 Indberetning af netkomponenter ultimo 2025
30-60 kV komponenter |  | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Ikke fordelt | (Autosum)
Kabel, tryksat oliekabel (km): * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel, andre (km): * |  | 0 | 0 | 0.57 | 1.78 | 0 | 2.35
Kabel, sø (km): * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftledning (km): * |  | 0 | 0 | 0.69 | 33.72 | 0 | 34.41
Åbent felt med effektafbryder (stk.): * |  | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5
Åbent felt med adskiller uden effektafbryder (stk.): * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gasisoleret felt med effektafbryder med effektafbryder (stk.): * |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
Transformer < 20 MVA (stk.): * |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
Transformer ≥ 20 MVA (stk.): * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Shuntreaktor (stk.): * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kondensatorbatteri (stk.): * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Slukkespole (stk.): * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10-20 kV komponenter
Felt med effektafbryder (stk.): * |  | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 25
Landkabel, APB (km): * |  | 0.52 | 2.08 | 21.64 | 5.76 | 0 | 30
Landkabel, PEX (km): * |  | 0.47 | 0.35 | 15.38 | 9.43 | 0 | 25.63
Kabel, sø (km): * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftledning (km): * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Slukkespole (stk.): * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10-20/0,4 kV netstationer
Konventionel uden transformer (stk.): * |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Konventionel med transformereffekt < 500 kVA (stk.): * |  | 1 | 2 | 31 | 4 | 0 | 38
Konventionel med transformereffekt 500-2000 kVA (stk.): * |  | 2 | 1 | 36 | 1 | 0 | 40
Konventionel med transformereffekt > 2000 kVA (stk.): * |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Automateret uden transformer (stk.): * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Automateret med transformereffekt < 500 kVA (stk.): * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Automateret med transformereffekt 500-2000 kVA (stk.): * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Automateret med transformereffekt > 2000 kVA (stk.): * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,4 kV komponenter
Kabel (km): * |  | 3.6 | 5.66 | 75.82 | 9.16 | 0 | 94.24
Luftledning (km): * |  | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92
Kabelskabe (stk.): * |  | 49 | 71 | 1127 | 45 | 0 | 1292
Stikledninger (km): * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Målere
Fjernaflæste (stk.): * |  | 335 | 803 | 3928 | 93 | 0 | 5159
Ikke-fjernaflæste (stk.): * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 Netkomponenter omfattet udligningsordning eller kompensationsordningen ultimo 2025
I feltet nedenfor angives, hvorvidt netvirksomheden har netkomponenter omfattet af kompensationsordningen eller udligningsordningen. Hvis ja, skal netvirksomheden opgøre antallet af netkomponenter inden for de 32 komponentkategorier fordelt på de fire GIS-zoner for alle anlæg omfattet af kompensationsordningen eller udligningsordningen. De relevante komponenter, som udligningen eller kompensationen vedrører, vælges i rullelisterne nedenfor. Hvis der er komponenter, der er egenfinasierede, skal egenfinansieringsgraden angives i procent.
Har netvirksomheden anlæg der er omfattet af kompensationsordningen eller udligningsordningen? * | [5 empty] | NEJ
Tilføj netkomponent |  |  |  | Antal (stk./km) | Egenfinansieringsgrad (pct.) | Zone
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
11. Øvrige tekniske data
I felterne nedenfor angives samlet mængde af den installeret transformerkapacitet (MVA).
Installeret transformerkapacitet 10-20 kV (MVA): * | [5 empty] | 51.88
Installeret transformerkapacitet 30-60 kV (MVA): * | [5 empty] | 52
12. Tilgange og afgange af aktiver og netaktiver i 2025
12.1 Tilgange og afgange af netkomponenter
30-60 kV komponenter |  |  | Primo | Tilgange | Afgange | Ultimo
Kabel, tryksat oliekabel (km): * |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel, andre (km): * |  |  | 2.35 | 0 | 0 | 2.35
Kabel, sø (km): * |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Luftledning (km): * |  |  | 34.41 | 0 | 0 | 34.41
Åbent felt med effektafbryder (stk.): * |  |  | 5 | 0 | 0 | 5
Åbent felt med adskiller uden effektafbryder (stk.): * |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gasisoleret felt med effektafbryder (stk.): * |  |  | 4 | 0 | 0 | 4
Transformer < 20 MVA (stk.): * |  |  | 4 | 0 | 0 | 4
Transformer ≥ 20 MVA (stk.): * |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Shuntreaktor (stk.): * |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kondensatorbatteri (stk.): * |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Slukkespole (stk.): * |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10-20 kV komponenter
Felt med effektafbryder (stk.): * |  |  | 25 | 0 | 0 | 25
Landkabel, APB (km): * |  |  | 31.4 | 0.2 | 1.6 | 30
Landkabel, PEX (km): * |  |  | 25.01 | 1.26 | 0.64 | 25.63
Kabel, sø (km): * |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Luftledning (km): * |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Slukkespole (stk.): * |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10-20/0,4 kV netstationer
Konventionel uden transformer (stk.): * |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
Konventionel med transformereffekt < 500 kVA (stk.): * |  |  | 38 | 0 | 0 | 38
Konventionel med transformereffekt 500-2000 kVA (stk.): * |  |  | 40 | 0 | 0 | 40
Konventionel med transformereffekt > 2000 kVA (stk.): * |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
Automateret uden transformer (stk.): * |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Automateret med transformereffekt < 500 kVA (stk.): * |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Automateret med transformereffekt 500-2000 kVA (stk.): * |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Automateret med transformereffekt > 2000 kVA (stk.): * |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0,4 kV komponenter
Kabel (km): * |  |  | 92.8 | 1.65 | 0.21 | 94.24
Luftledning (km): * |  |  | 3.49 | 0 | 0.57 | 2.92
Kabelskabe (stk.): * |  |  | 1284 | 20 | 12 | 1292
Stikledninger (km): * |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Målere
Fjernaflæste (stk.): * |  |  | 5118 | 41 | 0 | 5159
Ikke-fjernaflæste (stk.): * |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 Tilgange og afgange af aktiver og netaktiver baseret på kostpris
I felterne nedenfor angives årets totale beholdning af anskaffede aktiver baseret på kostpris (kr.) opgjort primo og ultimo samt tilgange og afgange. De totale kostpriser skal også fordeles på netvirksomhedens egne faktiske anvendte afskrivningsperioder. Hvis netvirksomheden indberetter aktiver med ukendt afskrivningsperioden, skal netvirksomheden dokumentere, hvorfor afskrivningsperioden er ukendt.
|  |  | Primo (kr.) | Tilgange (kr.) | Afgange (kr.) | Ultimo (kr.)
Årets totale kostpriser i aktivbasen: * |  |  | 104581941.21 | 857695.5 | 0 | 105439636.71
Afskrivningsperiode |  |  | Primo (kr.) | Tilgange (kr.) | Afgange (kr.) | Ultimo (kr.)
1-10 år: * |  |  | 13345507.02 | 257679.88 |  | 13603186.9
11-20 år: * |  |  | 4712910.65 |  |  | 4712910.65
21-30 år: * |  |  | 674035 |  |  | 674035
31-40 år: * |  |  | 71014872.59 | 600015.62 |  | 71614888.21
41-50 år: * |  |  | 14726315.95 |  |  | 14726315.95
51- år: * |  |  | 0 | 0 |  | 0
Ukendt afskrivningsperiode: * |  |  | 108300 | 0 | 0 | 108300
Hvis noget angives under ukendt periode skal dokumentation for dette vedhæftes.
Navn på dokumentation:
13. Data, der ikke kan indgå i benchmarkingen
Herunder kan netvirksomhederne indberette omkostninger, der ikke skal indgå i benchmarkingen. Det er et krav, at der vedhæftes en fil med beskrivelse og dokumentation for de afholdte omkostninger, der udfyldes i tabellen herunder. Hvis der indberettes flere omkostningstyper, kan beskrivelser og dokumentation vedhæftes i én samlet fil eller flere separate filer.
Netvirksomhed søger om særlige omkostninger på kapitalsiden (sæt X ved relevante kategorier¨)
|  | Driftsomkostninger (kr.) |  | Afskriv- ninger (kr.) | Bogført anlægsværdi (kr.) |  | Dokumentation hvis rækken er udfyldt
Omkostninger til forsknings-, udviklings- og demonstrations- projekter, hvor der er offentlig medfinansiering (kr.): |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Omkostninger til myndighedsbehandling (kr.): |  |  | 452720 | 0 | 0 | 0
Omkostninger til tab på debitorer vedrørende elhandelsvirksomheder (kr.): |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Omkostninger til tab for skader forvoldt af tredjemand, som ikke er dækket af forsikring eller skadevolder (kr.): |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Straksafskrivninger på ikke-fjernaflæste målere (kr.): |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Omkostninger til force majeure (kr.): |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Omkostninger til fleksibilitetsydelser (kr.): |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Andre typer af omkostninger, som netvirksomheden anmoder Forsyningstilsynet om at holde ude af omkostningsgrundlaget til brug for benchmarking (kr.): |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. Yderligere ydelser til benchmarkingen
Til benchmarkingen skal bruges yderlige information om ydelser (også ofte kaldet cost-drivere eller outputs). Disse skal udfyldes i tabellen herunder.
Ydelse |  |  | Aftagenumre i alt (stk.)
Aftagenumre (stk.) * |  |  | 5118
15. Andre individuelle forhold
Der skal uploades en dybdegående beskrivelse, hvis netvirksomheden mener at være underlagt et individuelt rammevilkår, som er fordyrende for netvirksomheden.
[6 empty] | Vælg Ja/Nej | Hvis Ja: Skriv navn(e) på dokumentation
Har der været andre individuelle fordyrende rammevilkår? * | [5 empty] | NEJ
16. Energibesparelser
16.1 Indtægter fra energibesparelser (kr.)* | [5 empty] | 0
16.2 Omkostninger til energibesparelser (kr.)* | [5 empty] | 0
Bemærkninger til reguleringsregnskabet
Netvirksomheden kan anføre eventuelle bemærkninger i feltet nedenfor:
Bilag fra ledelse og revisor
Vælg Ja/Nej
17. Er ledelsesberetning vedlagt? * | [5 empty] | JA
18. Er ledelsespåtegning vedlagt?* | [5 empty] | JA
19. Er revisorerklæring vedlagt?* | [5 empty] | JA
Kontrol af input
Er du færdig med at udfylde skabelonen? (Vælg Ja/Nej) * | [5 empty] | JA

## Hjælpeark (hidden)
Vælg |  | Vælg |  | Vælg
Cerius A/S |  | JA | Zone 1 | 30-60 kV Kabel, tryksat oliekabel
Dinel A/S |  | NEJ | Zone 2 | 30-60 kV Kabel, andre
ELEKTRUS A/S |  |  | Zone 3 | 30-60 kV Kabel, sø
ELINORD A/S |  |  | Zone 4 | 30-60 kV Luftledning
El-net Kongerslev A/S |  |  | Ikke fordelt | 30-60 kV Åbent felt med effektafbryder
Elnet Midt A/S |  |  |  | 30-60 kV Åbent felt med adskiller uden effektafbryder
El-Net Øst A/S |  |  |  | 30-60 kV Gasisoleret felt med effektafbryder med effektafbryder
FLOW ELNET A/S |  |  |  | 30-60 kV Transformer < 20 MVA
Forsyning Elnet A/S |  |  |  | 30-60 kV Transformer ≥ 20 MVA
GEV Elnet A/S |  |  |  | 30-60 kV Shuntreaktor
Hammel Elforsyning Net A/S |  |  |  | 30-60 kV Kondensatorbatteri
Hjerting Transformatorforening |  |  |  | 30-60 kV Slukkespole
Hurup Elværk Net A/S |  |  |  | 10-20 kV Felt med effektafbryder
Ikast El Net A/S |  |  |  | 10-20 kV Landkabel, APB
Konstant Net A/S |  |  |  | 10-20 kV Landkabel, PEX
L-Net A/S |  |  |  | 10-20 kV Kabel, sø
Læsø Elnet A/S |  |  |  | 10-20 kV Luftledning
Midtfyns Elforsyning a.m.b.a. |  |  |  | 10-20 kV Slukkespole
N1 A/S |  |  |  | 10-20/0,4 kV Konventionel uden transformer
N1 Hillerød A/S |  |  |  | 10-20/0,4 kV Konventionel med transformereffekt < 500 kVA
N1 Randers A/S |  |  |  | 10-20/0,4 kV Konventionel med transformereffekt 500-2000 kVA
Nakskov Elnet A/S |  |  |  | 10-20/0,4 kV Konventionel med transformereffekt > 2000 kVA
NKE Elnet A/S |  |  |  | 10-20/0,4 kV Automateret uden transformer
NOE Net A/S |  |  |  | 10-20/0,4 kV Automateret med transformereffekt < 500 kVA
Nord Energi Net A/S |  |  |  | 10-20/0,4 kV Automateret med transformereffekt 500-2000 kVA
Radius Elnet A/S |  |  |  | 10-20/0,4 kV Automateret med transformereffekt > 2000 kVA
RAH Net A/S |  |  |  | 0,4 kV Kabel
RAVDEX A/S |  |  |  | 0,4 kV Luftledning
Sunds Elforsyning |  |  |  | 0,4 kV Kabelskabe
Tarm Elværk Net A/S |  |  |  | 0,4 kV Stikledninger
Thy-Mors Energi Elnet A/S |  |  |  | Fjernaflæste
TRE-FOR El-Net A/S |  |  |  | Ikke-fjernaflæste
VEKSEL A/S
Vestjyske Net 60kV A/S
Videbæk Elnet A/S
Vildbjerg Elnet A/S
Vores Elnet A/S
Zeanet A/S
Aal El-Net a.m.b.a.
Aars-Hornum Net A/S
Kontrol af udfyldning i 1.2 og 3.
Input 1.2 | 0
Sum opdeling 1.2 | 0
Output
Input 3. | 0
Sum opdeling 3. | 0
Output