## Prisloft affald
VOL 26/04032
Bilag 3: Gennemsnit - Tre specifikke alternativer 2027 (affald) (Høring) | [5 empty] | Forudsætninger: Beregning af varmeproduktionsomkostninger (Høring)
|  | Luft-vand varmepumpe | Fliskedel | Fliskraftvarme | FORSYNINGSTILSYNET Torvegade 10 3300 Frederiksværk Tlf. 4171 5400 post@forsyningstilsynet.dk www.forsyningstilsynet.dk | Prisudvikling | Enhed | Beløb |  |  | Kilde
|  | 10 MW (stor) | 45 MW (mellem) | 80 MW (mellem) |  | Nettoprisindeks 2020-2027 | n.a. | 1.2163 |  |  | Leveret af Finansministeriet 31-08-2026
Investering | mio. kr./MW(v),(br) | 8.2182 | 4.5867 | 9.7805 |  | Nettoprisindeks 2025-2027 | n.a. | 1.0404 |  |  | Leveret af Finansministeriet 31-08-2026
Levetid | år | 25 | 25 | 25 |  | Valutakurs | €/kr. | 7.45 |  |  | Energistyrelsens Teknologikatalog*
Rente inkl. risikotillæg | Procent | 5.329% | 5.329% | 5.329%
Fast D&V | kr./MW/år | 16484.0412 | 394594.5471 | 410301.2408 |  | Afgifter
Variabel D&V | kr./MWh(v), (br) | 6.627 | 30.8063 | 12.8159 |  | NOx-Afgift, flis, 2027-priser | kr./GJ(br.) | 0.6 |  |  | Skatteministeriets hjemmeside
COP/varmevirkningsgrad | Procent | 270% | 114.8% | 82.8% |  | El-varmeafgift, 2027-priser | øre/kWh(e) | 0.8 |  |  | Skats hjemmeside
Elvirkningsgrad |  |  |  | 28.15%
Energikøb (Elpris, Flispris) | kr./MWh(br) | 771 | 301.1688 | 301.1688 |  | Energipriser
Tarif | kr./MWh(br) | 162.5244 |  | 2.59 |  | Elpriser
Afgift | kr./MWh(br) | 8 | 2.16 | 2.16 |  | Elpris, 2027-priser | kr./MWh (e) | 771 |  |  | Leveret af Energistyrelsen 28-09-2026
Opstartsomkostninger | kr./opstart | 81.5963
Antal opstart | opstart/år | 100 |  |  |  | Eltariffer
Fuldlasttimer | timer/år | 6000 | 6000 | 6000 |  | Gennemsnitlig forbrugstarif | kr./MWh(e) | 57.5244 |  |  | Forsyningstilsynets beregning
[6 empty] | Net- og systemtarif, 2027-priser | kr./MWh(e) | 105 |  |  | Energinets hjemmeside
Investeringsannuitet | kr./MWh(v) | 100.4149 | 56.0438 | 144.3277 |  | Producenttarif, indf.+balance, 2027-priser | kr./MWh(e) | 9.2 |  |  | Energinets hjemmeside
Energiomkostninger | kr./MWh(v) | 348.7128 | 264.3379 | 366.3335
D&V | kr./MWh(v) | 9.3743 | 96.5721 | 98.0654 |  | Flispris an værk (forbrugssted)
Opstart | kr./MWh(v) | 1.3599 |  |  |  | Flispris an værk, 2027-priser | €/GJ(br) | 10.84 |  |  | Leveret af Energistyrelsen 28-09-2026
Elsalg inkl. indfødningstarif | kr./MWh(v) |  |  | 259.0082 |  | Transport, lager og avance, 2027-priser | kr./GJ(br) | 2.9 |  |  | Leveret af Energistyrelsen 28-09-2026
[6 empty] | Flispris inkl. tillæg, 2027-priser | kr./MWh(br) | 301.1688 |  |  | Forsyningstilsynets beregning
Varmeproduktionsomkostning | kr./MWh(v) | 459.8619 | 416.9538 | 349.7185
Varmeproduktionsomkostning | kr./GJ(v) | 127.7394 | 115.8205 | 97.144 |  | Lang obligationsrente
[6 empty] | Gennemsnit 13 uger (Uge 27-39) | Procent | 4.329% |  |  | Finans Danmark
[6 empty] | Risikotillæg | Procent | 1% |  |  | Bekendtgørelse nr 1479 af 02/12/2025
Prisloft (affaldsværker uden elproduktion)
Vægtning |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | Omkostninger varmepumpe, fliskedel, fliskraftvarme
Gennemsnit | kr./MWh(v) | 408.8447 | [5 empty] | Luft-vand varmepumpe | Fliskedler | Flis-kraftvarme
Gennemsnit | kr./GJ(v) | 114 |  |  |  | (Varmepumpe 2025-priser, andet 2020-priser) |  | 10 MW (stor) | 45 MW (mellem) | 80 MW (mellem)
[6 empty] | Investering pr enhed varme | mio.€./MW(v) | 1.0098 | 0.50617 |  | Energistyrelsens Teknologikatalog*
Prisloft (affaldsværker med elproduktion) | [5 empty] | Investering pr enhed input | mio.€./MW(br) |  |  | 1.0793 | Energistyrelsens Teknologikatalog*
Vægtning |  | 25% | 25% | 50% |  | Justering inv. VP 40/80 grader | Procent | 5% |  |  | Note P, Energistyrelsens Teknologikatalog*
Gennemsnit | kr./MWh(v) | 394.0632 |  |  |  | Fast D&V | €/MW/år | 2126.7368 | 43545.1128 | 45278.4103 | Energistyrelsens Teknologikatalog*
Gennemsnit | kr./GJ(v) | 109 |  |  |  | Variabel D&V | €/MWh (v) | 0.855 | 3.3996 |  | Energistyrelsens Teknologikatalog*
[6 empty] | Variabel D&V | €/MWh (br) |  |  | 1.4143 | Energistyrelsens Teknologikatalog*
[6 empty] | Levetid | år | 25 | 25 | 25 | Energistyrelsens Teknologikatalog*
Prisloft jf. §8 (overgangsbestemmelse) |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | Varmevirkninsgrad (COP) | Procent | 270% | 114.8% | 82.8% | Energistyrelsens Teknologikatalog*
Affaldsvarmeprisloft jf. bek. nr. 817 af 21. juni 2017 |  | 104 |  |  |  | Opstartsomkostninger | €/opstart | 10.5274 |  |  | Energistyrelsens Teknologikatalog*
Prisloft (affaldsværker med elproduktion) |  | 108 | 100 | 109 |  | Elvirkningsgrad | Procent |  |  | 28.15% | Energistyrelsens Teknologikatalog*
Indeksering (§7 stk. 4) |  |  | -7.407% | 9% |  | *) Energistyrelsens Teknologikatalog for produktion af el og fjernvarme, august 2026
Indekseret prisloft | kr./GJ(v) |  | 96 | 105