## Prisloft 2027
VOL 26/02443
Bilag 2: Fastsættelse af forbrugerprisloft på fjernvarme 2027 | [6 empty] | Forudsætninger: Beregning af varmeproduktionsomkostninger
| Enhed | Beløb |  |  | FORSYNINGSTILSYNET Torvegade 10 3300 Frederiksværk Tlf. 4171 5400 post@forsyningstilsynet.dk www.forsyningstilsynet.dk |  | Prisudvikling | Enhed | Beløb |  |  |  | Kilde
Investering | kr./enhed | 97475.9612 |  |  |  |  | Nettoprisindeks 2026-2027 | n.a. | 1.0261 |  |  |  | Leveret af Finansministeriet 31-08-2026
Rente | - | 4.329% |  |  |  |  | Nettoprisindeks 2025-2027 | n.a. | 1.0436 |  |  |  | Leveret af Finansministeriet 31-08-2026
Rente inkl. risikotillæg | Procent | 5.329% |  |  |  |  | Valutakurs | €/kr. | 7.46 |  |  |  | Energistyrelsens Teknologikatalog*
Fast D&V | kr./MW/år | 2697.7343
Levetid | år | 20 |  |  |  |  | Afgifter
SCOP/varmevirkningsgrad | - | 3.358 |  |  |  |  | Elafgift | kr./MWh | 8 |  |  |  | Skats hjemmeside
Elomkostninger | kr./MWh | 1257.5746
Årlig varmeproduktion | MWh | 13.4 |  |  |  |  | Eltariffer
[7 empty] | Vægtet Nettarif (netselskab) | øre/kwh | 27.892 |  |  |  | Forsyningstilsynets elprisstatistik
Investeringsannuitet | kr./MWh (varme) | 600.1176 |  |  |  |  | Vægtet Net- og systemtarif (Energinet) | øre/kwh | 10.5 |  |  |  | Fra Energinets hjemmeside
Eludgifter | kr./MWh (varme) | 374.506 |  |  |  |  | øre/kWh til kr./MWh |  | 10
D&V | kr./MWh (varme) | 201.3235
Samlet | kr./MWh (varme) | 1175.947 |  |  |  |  | Elomkostninger
-¦¦- | kr./GJ | 326.652 |  |  |  |  | Forwardpris for el | kr./MWh | 771 |  |  |  | Leveres af Energistyrelsen 1-10-2026
-¦¦- | kr./år | 15757.6904 |  |  |  |  | Forbrugerpristillæg | kr./MWh | 85.1499 |  |  |  | Forsyningstilsynets tal
Inkl. moms | [6 empty] | Lang obligationsrente
Samlet | kr./MWh | 1469.9338 |  |  |  |  | Gennemsnit 13 uger (Uge 27-39) | Procent | 4.329% |  |  |  | Finans Danmark
-¦¦- | kr./GJ | 408.3149 |  |  |  |  | Risikotillæg | Procent | 1% |  |  |  | Bekendtgørelse nr 1740 af 30/12/2024
-¦¦- | kr./standardhus/år | 19697.113
[7 empty] | Omregning |  | Input (omregnet til kr) | Prisniveau | Omregning (til 2027-prisniveau) | 2027-prisniveau uden moms
[7 empty] | Investering pr enhed varme | kr. | 93408 | 2025 | 1.0436 | 97475.9612 | Energistyrelsens Teknologikatalog*
Forbrugerprisloft | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | Drift og vedligeholdelse | kr./år | 2585.1498 | 2025 | 1.0436 | 2697.7343 | Energistyrelsens Teknologikatalog*
Forbrugerprisloft jf. bek. nr. 1740 af 30. december 2024 | 485.8767 | 410.2554 | 412 | 395 | 408.3149 |  | Forwardpris for el | kr./MWh | 771 | 2027 | 1 | 771
[7 empty] | Nettarif (netselskab) | kr./MWh | 278.92 | 2026 | 1.0261 | 286.2017
[7 empty] | Net- og systemtarif (Energinet) | kr./MWh | 105 | 2027 | 1 | 105
[7 empty] | Elafgift | kr./MWh | 8 | 2027 | 1 | 8
[7 empty] | Forbrugerpristillæg | kr./MWh | 85.1499 | 2026 | 1.0261 | 87.3729
[7 empty] | SCOP / varmevirkningsgrad | n.a./procent | 3.358 |  |  |  | Energistyrelsens Teknologikatalog*
*) Energistyrelsens Teknologikatalog for individuelle varmeanlæg, april 2026