## Beregning af volumen
Beregning af størrele på regnanlæg
Ark til beregning af størrelse på regnanlæg. På næste fane findes det beregnede eksempel som fremgår på hjemmesiden.
Guide: Der skal kun indtastes data i de gult markerede celler.
Beregning af nødvendigt volumen |  |  |  |  | Beregningsgrundlag
[6 empty] | Fælleskloakering |  | Separatkloakering
[5 empty] | Afledningsret | 39 | l/s/ha | 31 | l/s/ha
Grundareal | 780 | m2 |  |  | Dimensionsgivende regnmængde (10 min. Spidsbelastning) | 270 | l/s/ha | 230 | l/s/ha
Befæstet areal (hus + belægning) | 277.8 | m2 |  |  | Dimensionsgivende regnhændelse (10 min. Spidsbelastning) | 600 |  | sekunder
Beskrivelse | Fælleskloakering |  | Separatkloakering
Grundareal | 0.078 | ha | 0.078 | ha
Afledningsret | 3.042 | l/s | 2.418 | l/s
Befæstet areal (hus + belægning) | 0.02778 | ha | 0.02778 | ha
Samlet regnmængde under spidsbelastning | 7.5006 | l/s | 6.3894 | l/s
Regnmængde til håndering efter fradrag af afledningsret | 4.4586 | l/s | 3.9714 | l/s
Volumen til tilbageholdelse | 2675.16 | L | 2382.84 | L
Endelig størrelse på regnanlæg. Eks. Faskine/kasette el. lign | 2700 | L | 2400 | L
Bremset udløb på hovedvejen, max flow | 3 | l/s | 2.4 | l/s
Beregning af den reelle afledning til kloak
Befæstet areal (hus + belægning) | 277.8 | m2
Afkoblet tagareal | 51 | m2
Resterende tagareal med afledning til kloak | 226.8 | m2
Resterende tagareal med afledning til kloak | 0.02268 | ha
Reel afledning til kloak | 6.1236 | l/s
Overholdes afledningsretten? | FALSE
Beregning af det nødvendige areal til afkobling af kloak for at overholde afledningsretten
Afledningsret | 3.042 | l/s
Resterende tagareal med afledning til kloak | 0.011267 | ha
Resterende tagareal med afledning til kloak | 112.6667 | m2
Befæstet areal (hus + belægning) | 277.8 | m2
Nødvendigt afkoblet tagareal | 165.1333 | m2

## Eksempel på hjemmeside
Beregningseksempel på hjemmeside: | Regn- og spildevandstilladelser - Glostrup
Input |  |  |  |  | Beregningsgrundlag
Grundareal | 715 | m2 |  |  |  | Fælleskloakering |  | Separatkloakering
Befæstet areal (hus + belægning) | 350 | m2 |  |  | Afledningsret | 39 | l/s/ha | 31 | l/s/ha
[5 empty] | Dimensionsgivende regnmængde (10 min. Spidsbelastning) | 270 | l/s/ha | 230 | l/s/ha
Beskrivelse | Fælleskloakering |  | Separatkloakering |  | Dimensionsgivende regnhændelse (10 min. Spidsbelastning) | 600 |  | sekunder
Grundareal | 0.0715 | ha | 0.0715 | ha
Afledningsret | 2.7885 | l/s | 2.2165 | l/s
Befæstet areal (hus + belægning) | 0.035 | ha | 0.035 | ha
Samlet regnmængde under spidsbelastning | 9.45 | l/s | 8.05 | l/s
Regnmængde til håndering efter fradrag af afledningsret | 6.6615 | l/s | 5.8335 | l/s
Volumen til tilbageholdelse | 3996.9 | L | 3500.1 | L
Endelig størrelse på regnanlæg. Eks. Faskine/kasette el. lign | 4000 | L | 3500 | L
Bremset udløb på hovedvejen, max flow | 2.8 | l/s | 2.2 | l/s