## Typetværsnit (hidden)
|  | Typetværsnit |  |  | Loopet øst cykelsti |  | Loopet øst cykelsti
|  | De angivne tværsnit er defineret ud fra etablering i en retning. Hvor typetværsnit skal etableres i begge sider af vejen skal den samlede strækning i hver side multipliceres enhedsprisen |  |  | Gangsti 2 m |  | Cykelsti 3 m
[5 empty] | Mængde | Pris | Mængde | Pris
|  |  |  | sum |  | 1870 |  | 800
2 |  | Jordarbejder | enhed | Pris
2 | 1 | Skæring i asfalt | m | 30 | 0 | - | 0 | -
2 | 2 | Opbrydning asfalt, 150 mm | m² | 75 | 0 | - | 0 | -
2 | 3 | Opbrydning kantsten | m | 100 |  | - |  | -
2 | 4 | Opbrydning af chaussesten | m | 57 |  | - |  | -
2 | 5 | Opbrydning Betonbelægningssten, til genudlægning/bortskaffelse | m² | 100 |  | - |  | -
2 | 6 | Opbrydning vejbrønd pr 40 meter | stk | 2000 | 0 | - | 0 | -
[6 empty] | - |  | -
2 |  | Muldjordsarbejder |  |  |  | - |  | -
2 | 7 | Muld og græssåning | m² | 40 | 1 | 40 | 1 | 40
[6 empty] | - |  | -
2 |  | Råjordsarbejder |  |  |  | - |  | -
2 | 8 | Jord, afgrave og bortskaffe | m³ | 150 |  | - |  | -
2 | 1 | 50% af ovenstående i tons, forurenet jord | t | 200 |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | -
3 |  | Afvandingsarbejder |  |  |  | - |  | -
3 | 1 | Vejbrønd m. rist/kuppelrist pr 40 meter, inkl. stikledning | stk | 6000 | 0 | - | 0 | -
3 | 2 | Dræn | m | 250 |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | -
4 |  | Bundsikring |  |  |  | - |  | -
4 | 1 | BL, 200 mm sti, inkl. overbredde | m² | 40 | 3.35 | 134 | 3.35 | 134
[6 empty] | - |  | -
5 |  | Stabil ubundne bærelag |  |  |  | - |  | -
5 | 1 | SG, 150 mm sti, inkl. overbredde | m² | 30 | 3.15 | 94.5 | 3.15 | 94.5
5 | 2 | SG, opretning 50mm | m² | 35 |  | - |  | -
5 | 3 | Slotsgrus 150 mm | m² | 65 |  | - |  | -
5 | 4 | Stenmel, 50 mm | m² | 55 |  | - |  | -
5 | 5 | Leret vejgrus | m² | 55 |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | -
6 |  | Varmeblandet asfalt |  |  |  | - |  | -
6 |  | Grusasfaltbeton (GAB I) |  |  |  | - |  | -
6 | 6 | GAB 1, 85 mm, vej | m² | 434 |  | - |  | -
6 | 7 | GAB I 60 mm, sti | m² | 170 |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | -
6 |  | Grusasfaltbeton (GAB 0) |  |  |  | - |  | -
6 | 8 | GAB 0 50 mm, sti | m² | 120 |  | - |  | -
6 | 1 | GAB 0 35 mm, 70/100, sti | m² | 100 | 0 | - | 3.12 | 312
[6 empty] | - |  | -
6 |  | Pulverasfaltbeton |  |  |  | - |  | -
6 | 9 | PA 20 mm, sti | m² | 70 | 0 | - | 3 | 210
[6 empty] | - |  | -
6 |  | Asfaltbeton (AB) |  |  |  | - |  | -
6 | 10 | Slidlag vej AB | m² | 180 |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | -
6 |  | Overfladebehandling (OB) |  |  |  | - |  | -
6 | 11 | OB, rød | m² | 180 |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | -
6 |  | Fræsning |  |  |  | - |  | -
6 | 12 | Fræsning | m² | 50 |  | - |  | -
6 | 13 | Fræsning af eks. afmærknin | m | 20
[6 empty] | - |  | -
7 |  | Brolægning |  |  |  | - |  | -
7 | 12 | Kantsten at levere og sætte | m | 550 |  | - |  | -
7 | 13 | Kantsten fra depot at sætte | m | 180 |  | - |  | -
7 | 14 | Kantsten til helleanlæg | m | 180 |  | - |  | -
7 | 15 | Chaussesten (2 rækker), 0.2 m | m | 280 |  | - |  | -
7 | 16 | Betonbelægningssten, genudlægge | m² | 250 |  | - |  | -
7 | 17 | Betonbelægningssten | m² | 350 |  | - |  | -
7 | 18 | Søttemur | m | 834 |  | - |  | -
7 | 19 | Kantfyldning, vej/sti | m | 100 |  | - |  | -
7 | 20 | Københavnerfliser at levere og sætte | m | 800 | 2 | 1600 |  | -
[6 empty] | - |  | -
8 |  | Kørebaneafmærkning |  |  |  | - |  | -
8 | 1 | Afstribning midt | m | 20 |  | - |  | -
8 | 2 | Afstribning 30 cm punkteret kantbane | m | 50 |  | - |  | -
8 | 3 | Afstribning 30 cm, til cykelbane | m | 50 |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | -
9 |  | Afmærkningsmateriale |  |  |  | - |  | -
9 | 1 | C-tavler inkl. stander at levere og montere | m | 2190
9 | 2 | E-Tavler inkl. stander at levere og montere | stk | 1110 |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | -
Priser er baseret på V&S priser 2016
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | Loopet øst cykelsti | 800
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!

## Side A
Tilbud:
Undertegnede entreprenør tilbyder hermed Gribskov Kommune af udføre arbejder, vedr. entreprise
Troldebakkerne i henhold til udbudsmaterialet af Oktober 2020
Sum
Post | Betegnelse
01 | ARBEJDSPLADS | kr. | 0
02 | JORDARBEJDER | kr. | 0
03 | AFVANDINGSARBEJDER | kr. | 0
04 | BUNDSIKRING | kr. | 0
05 | STABILE UBUNDNE BÆRELAG | kr. | 0
06 | VARMBLANDET ASFALT | kr. | 0
07 | BROLÆGNING | kr. | 0
08 | BEPLANTNING | kr. | 0
09 | AFMÆRKNINGSMATERIEL OG KØREBANEAFMÆRKNING | kr. | 0
10 | Vejbelysningsarbejder | kr. | 0
11 | Eventuelle tillægsarbejder | kr. | 0
| I alt ekskl. moms: | kr. | 0
Tilbuddet udgør et samlet beløb ekskl. Moms på kr.: (skriv kr.)
Underskrift
Entreprenørens navn:
Adresse:
Telefon:
Underskrift og stempel:
Dato:

## TBL
Hovedpost (HP) post (PO) og underpost (UP) |  |  | Arbejdets Art
HP | PO | UP |  | Enhed | Skønnet mængde | Samlet for projektet | Mængde Stamvej | Mængde Boligvej A | Mængde Boligvej B | Mængde Trafikstier | Mængde Bassiner | Mængde Laugøvej | Mængde Trinbrættet | Klynge 3 og 4 | Beplant. Fællesarealer | Enhedspris DKK | SUM projektet | SUM Stamvej | SUM Boligvej A | SUM Boligvej B | SUM Trafikstier | SUM Bassiner | SUM Laugøvej | SUM Trinbrættet | SUM Klynge 3 og 4 | SUM Beplant. Fællesarealer
1 |  |  | ARBEJDSPLADS
1 | 1 |  | Arbejdsplads mv.
1 | 1 | 1 | Indretning, drift og afrigning af arbejdsplads inkl. vinterperiode, samt reetablering af arealet. | sum |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 2 | Drift af arbejdsplads | sum |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 3 | Færdselsregulerende foranstaltninger | sum |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | KS, Indmåling og slutdokumentation | sum |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hovedpost total | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | JORDARBEJDER
2 | 1 |  | Forberedende arbejder
2 | 1 | 1 | Rydning | sum |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 2 | Skæring i asfalt 0<t≤300 mm | lbm | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 3 | Asfalt 0 < t ≤ 300 mm at opbryde og bortskaffe inkl deponeringsafgift | tons | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 4 | Asfalt, sti 0 < t ≤ 200 mm at opbryde og bortskaffe inkl deponeringsafgift | tons | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 5 | Vejkasse af grus, at afgrave og lægge i depot | m³ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 6 | Trappefræsning | lbm | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 7 | Opsætning, leje i hele anlægsperioden og nedtagning af mobilt byggepladshegn | lbm |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 8 | Opsætning, leje i hele anlægsperioden og nedtagning af paddehegn | lbm |  | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 9 | Jord, forureningsprøver, at udtage af depot og analysere på godkendt laboratorium | Stk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 10 | Pejling og sløjfning af geotekniske boringer | Stk |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 11 | Grubbe, harve og klargøre areal til beplantning af træer, buske og stauder | sum | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 12 | Stensamling på muld og plantearealer >60mm til depot | sum | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 13 | Levering, opsætning og måling af vibrationer i anlægsfasen | Stk |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 14 | Levering og opsætning af midlertidigt beskyttelseshegn ved eksist. træer i anlægsfasen | stk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 15 | Interimsbelægning til trafikomlægning GAB0 t=60mm | m² | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 |  | Muldjordsarbejder | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 1 | Muld og vækstlag, at afrømme og lægge i depot/jordformationer | m³ | S | 0 | 6200 | 2000 | 700 | 3000 | 16200 | 1400 | 3700 | 9100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 2 | Muld at afhente i depot og udlægge, varierende tykkelse | m³ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 3 | Muld at afhente i depot og udlægge i rabatter, grøfter, trug og skråninger, t = 100 mm | m³ | S | 0 | 900 | 300 | 10 | 1000 | 7500 | 150 | 1800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 4 | Muld at afhente i depot til staudebede (blandes 50/50 med ny ukrudsfri muld, samlet tykkelse 400 mm) 8000 m2 t=200 mm | m³ | S | 1603 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 5 | Allétræsmuld, at levere og indbygge I rodvenligt bærelagsplantehuller til 9 træer | m³ | S | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 6 | Ukrudsfri ny muld, at levere til staudebede (blandes 50/50 med muld afhentet I depot, samlet tykkelse 400 mm) 8000 m2 t=200 mm | m3 | S | 1603 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 7 | Harvning inkl. stensamling af sten >60mm af alle fremtidige græs og blomsterengsarealer (inkl. Klyng 3) | m2 | S | 105000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 8 | Overflade fræsning inkl. stensamling af sten >60mm af alle græs og blomsterengsarealer i 2-5 cm dybde (ca. 14 dage efter harvning) - ( inkl. Klyng 3) | m2 | S | 105000 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 9 | Jordprøver af muld | stk | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 10 | Muld at udlægge fra sidedepot på interimsvej | m³ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 |  | Jordarbejder | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 1 | Råjord fra eks. vej-Litra at afgrav og oplægge i midlertidigt depot | m³ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 2 | Råjord at afgrave og udsætte i jordformation | m³ | S | 0 | 1600 | 400 | 0 | 800 | 5100 | 0 | 2600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 3 | Råjord at afgrave, flytte og indbygge i projektområdet | m³ | S | 0 | 2600 | 560 | 140 | 1300 | 8100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 3 | 4 | Råjord at afgrave og lægge i depot | m³ | S | 0 | 600 | 160 | 40 | 300 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 5 | Råjord at hente i depot og indbygge i projektområdet | m³ | S |  | 600 | 160 | 40 | 300 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 6 | Blødbund af afgrave og udsætte i jordformationer | m³ | S | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 7 | Forklassificeret jord at læsse og bortkøre til godkendt deponi | Tons | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 8 | Forklassificeret ren jord at læsse indbygge/udsætte/udlægge i jordformationer eller veje | m³ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 9 | Deponiafgift klasse 2/3 jord | Tons | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3888 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 10 | Deponiafgift klasse 4 jord | Tons | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 11 | Friktionsfyld at levere og indbygge | m³ | S | 0 | 0 | 2000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 12 | Friktionsfyld at afgrave i interimsvej og indbygge/lægge i depot | m³ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 1100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 12 | Levering og udlægning af sten til errosionssikring 32/64mm | m³ | S | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4 |  | Græs sprøjtesåning | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 1 | LAR-græs [G1] | m² | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 2 | Salttolerant-græs [G2] | m² | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56584 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 3 | Blomstereng, 28 vilde danske blomster [G3] | m² | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20753 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 4 | Pleje af græs- og blomstereng til aflevering | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105273 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hovedpost total | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | AFVANDINGSARBEJDER
3 | 1 |  | Regnvand: Gravitationsledninger SN8
3 | 1 | 1 | ø110 PP ledning | m |  | 0 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52 | 30 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2 | ø200 PP | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 3 | ø250 PP | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 4 | ø315 PP | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 5 | ø450 PP | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 6 | ø560 PP | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | Regnvand: Gravitationsledninger armeret beton/forstærkede rør
3 | 1 | 7 | ø200 beton | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | Underføring under veje/stier
3 | 1 | 8 | Linjeafvanding klasse D400 - Bredde 275 mm - højde 450 mm | m |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 |  | Drænvand: Gravitationsledninger SN8 inkl. alle fittings
3 | 2 | 1 | ø110 uPVC drænrør m/almindelig slids | m |  | 0 | 475 | 610 | 40 | 900 |  | 280 | 250 | 140 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2 | Topslidset dræn SN8 - dobbelvægget ø200 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 3 | Topslidset dræn SN8 - dobbelvægget ø250 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 4 | Topslidset dræn SN8 - dobbelvægget ø315 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 5 | Topslidset dræn SN8 - dobbelvægget ø400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 6 | Opgravning og bortskaffelse af eks. dræn | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 |  | Trykledning
3 | 3 | 1 | Levering og anlæg af SDR17 PE100 ø160 for regnvand trykledning, hovedledning | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 2 | Trykprøvning af 235 m trykledning | stk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 |  | Pumpestation
3 | 4 | 1 | Pumpestation - ø1600, 6.1 m dyb, 20 l/s, 2 pumper til alternerende drift, Triax styreskab/ventilskab i terræn, dæksel 1.10 m over terræn | stk. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5 |  | Betonbrønde
3 | 5 | 1 | ø1250 betonbrønd med 50 cm sandfang | stk. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 2 | ø1250 betonbrønd med gennemløb | stk. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6 |  | PP Brønde
3 | 6 | 1 | ø425 Sandfangsbrønd med 70 l sandfang | stk. |  | 0 | 12 | 10 | 0 | 11 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 2 | ø600 sandfangsbrønd med 50 cm sandfang | stk. |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 3 | ø425 spulebrønd | stk. |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 4 | ø600 spulebrønd | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7 |  | Dæksler, karme og riste
3 | 7 | 1 | Levering og montering af karm og dæksel til ø425 brønd | stk. |  | 0 | 12 | 12 | 2 | 16 | 4 | 10 | 8 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 2 | Levering og montering af karm og dæksel til ø600 brønd | stk. |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 3 | Levering og montering af karm og dæksel til ø1250 brønd | stk. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 4 | Levering og montering af karm og nedløbsrist til ø1250 brønd | stk. | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 8 |  | Fittings
3 | 8 | 1 | Afløbsregulator 5 l/s | stk. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 2 | Afløbsregulator 15 l/s | stk. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 3 | Tilbageløbsstop ø315 - Kontraventil | stk. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 4 | Tilbageløbsstop ø400 - Kontraventil | stk. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 5 | Tilbageløbsstop ø500 - Kontraventil | stk. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9 |  | Ind og Udløbsbygværk
3 | 9 | 1 | Indløb/udløb bygværk - marksten sat i beton ø110 | stk. |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 2 | Indløb/udløb bygværk - marksten sat i beton ø200 | stk. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 3 | Indløb/udløb bygværk - marksten sat i beton ø250 | stk. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 4 | Indløb/udløb bygværk - marksten sat i beton ø315 | stk. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 5 | Indløb/udløb bygværk - marksten sat i beton ø400 | stk. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 6 | Indløb/udløb bygværk - marksten sat i beton ø500 | stk. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10 |  | Kontroller
3 | 10 | 1 | Tv-inspektion af det færdige anlæg | stk. |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 2 | Tæthedsprøvning af regnvandsledninger og brønde, normal kontrol | stk. |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hovedpost total | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | BUNDSIKRING
4 | 1 |  | Bundsikring, (BS)
4 | 1 | 1 | Kørebane, t=740 mm | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 2 | Kørebane, t=700 mm | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 3 | Kørebane, t=690 mm | m² |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 4 | Kørebane, t=565 mm | m² |  | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 5 | Kørebane/sti, t=380 mm | m² |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 6 | Fortov/sti, t=200 mm | m² |  | 0 | 700 | 1000 | 0 | 2500 | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | Hovedpost total | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | STABILE UBUNDNE BÆRELAG
5 | 1 |  | Stabile ubundne bærelag, SG II
5 | 1 | 1 | Kørebane, t=400 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 600 |  |  |  | 0 | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 2 | Kørebane, t=200 mm | m² |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 3 | Kørebane, t=220 mm | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 4 | Kørebane, t=215 mm | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 5 | Kørebane, t=150 mm | m² |  | 0 | 0 | 2200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 6 | Fortov/sti, t=150 mm | m² |  | 0 | 700 | 850 | 0 | 0 | 0 | 450 | 350 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 7 | Kantgrus | m³ |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 8 | Gruspude under jorddepot t=200 mm | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hovedpost total | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | VARMBLANDET ASFALT
6 | 1 |  | Asfaltbeton (AB 70/100)
6 | 1 | 1 | Kørebane 25 mm | m² |  | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 2 | Kørebane kantfyldning 25mm | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 3 | Reguleringspris | Tons |  | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 |  | Asfaltbeton modificeret(AB Modif) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 4 | Kørebane 25 mm | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 5 | Reguleringspris | Tons |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 |  | Asfaltbeton bindelag(ABB Modif) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 6 | Kørebane 60 mm | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 7 | Reguleringspris | Tons |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 |  | Skærvemastiks (SMA modif) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 8 | Kørebane 25 mm | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 9 | Reguleringspris | Tons |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 |  | Pulverasfalt (PA 250/330) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 10 | Kørebane 20 mm | m² |  | 0 | 560 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 450 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 11 | Reguleringspris | Tons |  | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.25 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 |  | Grusaftaltbeton (GAB 0 40/60) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 12 | Kørebane 45 mm | m² |  | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 13 | Kørebane kantfyldning 45 mm | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 14 | Reguleringspris | Tons |  | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 |  | Grusaftaltbeton (GAB 0 70/100) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 15 | Sti 50 mm | m² |  | 0 | 560 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 450 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 16 | Reguleringspris | Tons |  | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 3.6 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 |  | Grusaftaltbeton (GAB 1 40/60) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 17 | Kørebane 65 mm | m² |  | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 18 | Kørebane kantfyldning 65 mm | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 19 | Kørebane 80 mm | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 20 | Kørebane 70 mm | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 21 | Kørebane 75 mm | m² |  | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 22 | Kørebane 60 mm | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 23 | Reguleringspris | Tons |  | 0 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 10.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hovedpost total | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | BROLÆGNING
7 | 1 |  | Brolægning
7 | 1 | 1 | Kløvede granitkantsten, at levere og sætte | lbm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 2 | Kløvede granitantsten, at levere og sætte, kurver R<25 | lbm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 3 | Chaussesten at levere og sætte i beton | m² |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 4 | Brosten at levere og sætte i beton, overkørselsareal | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 5 | Drænbeton underlag, overkørselsareal 230 mm | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hovedpost total | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | BEPLANTNING
8 | 1 |  | Træer, levering og plantning af:
8 | 1 | 1 | Ægte kastanje, Castanea sativa 'dorée de Leon' S tm. H 16-18 mTk | stk | [10 empty] | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 2 | Mispel, Mespilius germanica fl. Stm. 200-250 mTk | stk | [10 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 3 | Alm. Røn, Sorbus aucuparia H 18-20 mTk | stk | [10 empty] | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 4 | Bærmispel, Amelanchier laevis fl. Stm. 200-250 mTk | stk | [8 empty] | 29 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 5 | Askbærmispel, Amelanchier spicata busk I potte | stk | [8 empty] | 23 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 6 | Engriflet hvidtjørn, Crataegus Monogyna fl. Stm. solitær m. 250-300 mTk | stk | [8 empty] | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 7 | Pærekvæde, Cydonia oblonga 'Konstantinobel' solitærbusk 175-200 mTk | stk | [10 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 8 | Naur, Acer campestre H 16-18 mTk | stk | [8 empty] | 10 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 9 | Småbladet lind, Tilia cordata H 18-20 mTk | stk | [8 empty] | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 10 | Stilkeg, Quercus robur H 18-20 mTk | stk | [8 empty] | 8 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 11 | Fuglekirsebær, Prunus avium H 16-18 mTk | stk | [9 empty] | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 12 | Bøg, Fagus sylvatica H 18-20 mTk | stk | [10 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 13 | Valnød, Juglans regia H 14-16 mTk | stk | [10 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 14 | Ægte kastanje, Castanea sativa H 16-18 mTk | stk | [10 empty] | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 15 | Hyld, Sambucus nigrabusk i potte/m. klump 100-125 | stk | [10 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 16 | Slåen, Prunus spinosa solitærbuske I potte 100-125 | stk | [9 empty] | 2 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 17 | Seljerøn, Sorbus intermedia Høj stm. 4xomp. 18-20 mTk | stk | [9 empty] | 3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 18 | Bævreasp, Populus tremula H 18-20 mTk | stk | [9 empty] | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 19 | Kirsebærkornel, Cornus mas busk 150-175 mk | stk | [8 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 20 | Populus canescens ’De Moffart’ 3xompl. mTk 20-25 | stk | [8 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 21 | Skofyr/nåletræ, Pinus sylvestris H ekst. Ompl m klump 18-20 | stk | [9 empty] | 2 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 |  | Frugttræer, levering og plantnng af: | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 1 | Æble, Malus 'Discovery' 3 x ompl. mTk 14-16 | stk | [10 empty] | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 2 | Æble, Malus 'James Grieve' 3 x ompl. mTk 14-16 | stk | [10 empty] | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 3 | Æble, Malus 'Elstar/Elshof' 3 x ompl. mTk 14-16 | stk | [10 empty] | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 4 | Æble, Malus 'Rød Aroma' 3 x ompl. mTk 14-16 | stk | [10 empty] | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 5 | Æble, Malus 'Ildrød Pigeon' 3 x ompl. mTk 14-16 | stk | [10 empty] | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 6 | Æble, Malus 'Ingrid Marie' 3 x ompl. mTk 14-16 | stk | [10 empty] | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 7 | Sargents-æble, Malus´Sargentii´ 3 x ompl. mTk 14-16 | stk | [10 empty] | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 8 | Vild-æble, Malus sylvestris 3 x ompl. mTk 14-16 | stk | [10 empty] | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 9 | Paradis-æble, Malus 'Brandkjær' 3 x ompl. mTk 14-16 | stk | [10 empty] | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 10 | Blomme, Prunus domestica 'Rivers Early Prolific' 3 x ompl. mTk 14-16 | stk | [10 empty] | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 11 | Blomme, Prunus domestica 'Opal' fl. Stm. 3 x ompl. mTk 12-14 | stk | [10 empty] | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 12 | Blomme, Prunus domestica 'Italiensk Sveske' fl. Stm. 3 x ompl. mTk 12-14 | stk | [10 empty] | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 13 | Mirabel, Prunus ceresifera ´Nigra` fl. Stm. 3 x ompl. mTk 12-14 | stk | [10 empty] | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 14 | Kirsebær, Prunus x ‘Stella’ fl. Stm. 3 x ompl. 14-16 mTk | stk | [10 empty] | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 15 | Kirsebær, Prunus x ‘Sunburst' fl. Stm. 3 x ompl. 10-12 mTk | stk | [10 empty] | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 16 | Kirsebær, Prunus x ‘Lapins’ fl. Stm. 3 x ompl. 10-12 mTk | stk | [10 empty] | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 17 | Pære, Pyrus communis 'Clara Frijs' fl. Stm. 3 x ompl. mTk 14-16 | stk | [10 empty] | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 18 | Pære, Pyrus communis 'Conference' fl. Stm. 3 x ompl. mTk 14-16 | stk | [10 empty] | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 19 | Pære, Pyrus sylvestris fl. Stm. 3 x ompl. mTk 14-16 | stk | [10 empty] | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 |  | Buske I potte, levering og plantnng af: | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 1 | Surbær, Aronia melanocarpa - buske i potte | stk | [10 empty] | 316 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 2 | Storfrugtet Surbær, Nero Aronia Prunifolia Nero - solitærbuke m. trådklump 80-100 | stk | [10 empty] | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 3 | Hassel, Hassel ´Crosford´ - solitærbuke m. trådklump 80-100 | stk | [10 empty] | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 4 | Hassel, Hassel ´Lambert Filbert´ - solitærbuke m. trådklump 80-100 | stk | [10 empty] | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 5 | Stikkelsbær, Ribes uva-crispa - buske I potte | stk | [10 empty] | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 6 | Solstik, Ribes x nidigrolaria - buske I potte | stk | [10 empty] | 516 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 7 | Hindbær, Rubus idaeus - buske I potte | stk | [10 empty] | 196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 8 | Morbær, Morus alba ssp. - buske I potte | stk | [10 empty] | 78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 9 | Ribs, Ribes spicatum - buske I potte | stk | [10 empty] | 218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 10 | Solbær, Ribes nigrum 'Titania' - buske I potte | stk | [10 empty] | 258 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 11 | Solbær, Ribes nigrum 'Big ben' - buske I potte | stk | [10 empty] | 196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 12 | Syren, Syringa vulgaris ´Alba´ - solitærbuske m. trådklumpsolitærbuke m. trådklump 80-100 | stk | [10 empty] | 216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 13 | Ribs, Ribes rubrum - buske I potte | stk | [10 empty] | 690 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 14 | Hvid ribs, Ribes 'Hvid hollandsk' - buske I potte | stk | [10 empty] | 327 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 15 | Brombær, Rubus fruticosus 'Loch Ness' - buske I potte | stk | [10 empty] | 485 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 16 | Honningbær, 'Kamtschatica' Lonivera caerulea 'Kamtschatica' - buske I potte | stk | [10 empty] | 196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 17 | Honningbær, 'Siniglaska' Lonicera 'Kam. Siniglaska' - buske I potte | stk | [10 empty] | 376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 18 | Hindbær, ´Autum Bliss´ - buske I potte | stk | [10 empty] | 716 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 19 | Syren, Syringa vulgaris, 'Mme Lemoine' - 5-8 grene m. trådklump | stk | [10 empty] | 443 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 20 | Mirabel, Prunus cerasifera - buske | stk | [10 empty] | 246 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4 |  | Stauder, urter mv. I potter, fællersarealer, levering og plantnng af: | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 1 | Rabarber, Rheum rhaberberum ssp. Min. 10 forskellige sorter | stk | [10 empty] | 4485 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 2 | Skovjordbær, Fragaria vesca ssp. Min. 5 forskellige sorter | stk | [10 empty] | 14364 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 3 | Grø mynte, Mentha spicata ssp. Min. 6 forskellige sorter | stk | [10 empty] | 4816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 4 | Løvstikke, Levisticum officinalis | stk | [10 empty] | 2484 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 5 | Spansk kørvel, Myrrhis odorata | stk | [10 empty] | 1260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5 |  | Løg, levering og lægning af: | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 1 | Skovtulipan, Tulipa Sylvestris, 5 stk./m2 | stk | [10 empty] | 10240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 2 | Påskelilje, Narcissus 'Golden ducat', 5 stk./m2 | stk | [10 empty] | 10240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 3 | Klokkeskilla, Hyacinthoides non scripta 'English bluebells', 5 stk./m2 | stk | [10 empty] | 10240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 4 | Pinselilje, Narcissi 'Recurvus', 5 stk./m2 | stk | [10 empty] | 10240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 5 | Vintergæk, Galanthus elwesii, 5 stk./m2 | stk | [10 empty] | 10240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 6 | Ramsløg, Allium ursinum, 9 stk./m2 | stk | [10 empty] | 8667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6 |  | Øvrige arbejder: | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6 |  | Rodvenligt bærelag at levere og indbygge | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 1 | Færdigblandet gartnermakadam | m3 | S | [7 empty] | 35 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 2 | Fiberdug | m2 | S | [7 empty] | 70 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  | Jorddække at levere og udlægge I bede m. buske | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 3 | Barkflis, (3646 m2) 80-100 mm | m3 | S | [9 empty] | 365 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6 |  | Sten, at levere, udlægge og indbygge | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 4 | Marksten fra depot/ projektområdet, at udlægge I spredningskorridor | sum | S | [9 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 5 | Kampesten 350/600 mm, at levere og indbygge I spredningskorridor | stk | S | [9 empty] | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6 |  | Vildthegn, låger og net at levere og opsætte | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 6 | Vildthegn, haresikret, med Robinie- el. Egetræsstolper 140cm | lbm | S | [9 empty] | 938 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 7 | Driftlåge I vildthegn, haresikret B 400 cm, H 140 cm | stk | S | [9 empty] | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 8 | Klaplåge I vildthegn, haresikret B 120 cm, H 140 cm | stk | S | [9 empty] | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 9 | Vildtbeskyttelsesnet om frugttræer | stk | S | [9 empty] | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 7 |  | Drift, pleje og vanding indtil aflevering plus 2 år: | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 1 | Drift, pleje og vanding af træer, buske og stauder indtil aflevering | sum | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 2 | Vanding af træer i 2 år | sum |  | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 3 | Vanding af buske og stauder i 2 år | sum |  | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 4 | Pleje af træer i 2 år | sum |  | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 5 | Pleje af buske og stauder i 2 år | sum |  | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 6 | Pleje af græs- og blomsterengarealer i 2 år | sum |  | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hovedpost total | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | AFMÆRKNINGSMATERIEL OG KØREBANEAFMÆRKNING
9 | 1 |  | Striber og symboler
9 | 1 | 1 | Striber, b = 0.1 m, at levere og udlægge | lbm |  | 0 | 25 | 25 | 0 | 845 | 0 | 350 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 2 | Hajtænder, at levere og udlægge | stk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 3 | Spærreflade, at levere og udlægge | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 4 | Handicap symbol i p-bås | stk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 5 | P-symbol i p-bås | stk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hovedpost total
9 | 1 |  | Færdselstavler
9 | 2 | 1 | A, B, C, D-Tavler inkl. stander med brudled, at levere og montere | stk |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2 | 2 | E-Tavler inkl. stander med brudled, at levere og montere | stk |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2 | 3 | Undertavler, at levere og montere | stk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2 | 4 | G14. Diagramorienteringstavler inkl. standet | stk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2 | 5 | E55 byzonetavle inkl. stander | Stk |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2 | 5 | Gul tavle 1,5 x 1,5 m inkl. tavle-afmærkning ved børnehavne inkl. stander | stk |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2 | 6 | Vejnavn-skilt inkl. stander, at levere og montere | stk | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hovedpost total | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | Vejbelysningsarbejder
10 | 1 |  | Master
10 | 1 | 1 | Levering og opstilling af 7 m eftergivelig konisk mast inkl. præfab. fundament | Stk. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 2 | Levering og opstilling af 3,5 m konisk stålmast | Stk. |  |  | 0 | 0 | 0 | 41 |  | 6 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 3 | Levering og opstilling af 5 m konisk stålmast | Stk. |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 4 | Levering og opstilling af pullerttype A | Stk. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 5 | Levering og montering af 800 mm dobbeltarm | Stk. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 6 | Levering og montering af sikringsindsats med transientbeskyttelse og 1 sikring | Stk. |  |  | 7 | 0 | 0 | 41 |  | 17 | 15 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 7 | Levering og montering af sikringsindsats med transientbeskyttelse og 2 sikringer | Stk. |  |  | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 8 | Levering og opstilling af 4,0 m stålmast for multiple montering | Stk. |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 |  | Armaturer | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 1 | Levering og montering af armaturtype A | Stk. |  |  | 7 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 2 | Levering og montering af armaturtype B | Stk. |  |  | 0 | 0 |  | 41 |  | 6 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 3 | Levering og montering af armaturtype C | Stk. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 4 | Levering og montering af armaturtype D | Stk. |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 |  | Kabelarbejde | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | 1 | Etablering af kabelgrav | lbm. |  |  | 180 | 320 |  | 900 |  | 325 | 325 | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | 2 | Levering og udlægning af 4x10 mm² Cu kabel | lbm. |  |  | 210 | 470 |  | 1075 |  | 475 | 400 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | 3 | Levering og udlægning af Ø110mm føringsrør | lbm. |  |  | 50 | 25 |  | 25 |  | 75 | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 4 |  | Forsyning | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 4 | 1 | Levering, opstilling og montering af tændskab | Stk. |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 5 |  | Aflevering og dokumentation | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 5 | 1 | Verifikation | Sum |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hovedpost total | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | Eventuelle tillægsarbejder
11 | 1 |  | Mandskab, timesatser
11 | 1 | 1 | Specialarbejder | time | F | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 1a | Rørlægger | time | F | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 2 | Brolægger | time | F | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 3 | Formand | time | F | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 |  | Materiel og materialer
11 | 2 | 1 | 0-10 tons gravemaskine inkl. fører m/GPS | time | F | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 2 | 10-25 tons gravemaskine inkl. fører m/GPS | time | F | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 3 | 25-35 tons gravemaskine inkl. fører m/GPS | time | F | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 4 | 35-40 tons gravemaskine inkl. fører m/GPS | time | F | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 5 | Rendegraver inkl. fører | time | F | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 6 | Dumper inkl. fører | time | F | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 7 | Lastvogn med grab og tip 3 akslet, inkl fører | time | F | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 8 | Traktor med fejekost, inkl. fører | time | F | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 9 | Suge-feje-maskine med vandtank | time | F | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 10 | Pladevibrator, inkl. fører | time | F | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 11 | Tromle, inkl. fører | time | F | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 12 | Udlægning og aftagning af køreplader, t=10mm | stk | F | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 13 | Leje af køreplader, t=10mm. 100 stk | dgn | F | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 14 | Leje af 2" dykpumpe | dgn | F | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 15 | Leje af 3" dykpumpe | dgn | F | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 16 | Drift af 1 stk pumpesump inkl. 350 m slange | dgn | F | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 17 | Leje og drift af sugespidsanlæg, 10 spidser | dgn | F | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 18 | Fladefræsning i asfalt t≤100 mm | m² | F | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 19 | Håndudlægning af GAB 0 | t | F | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 20 | Maskinopretning af GAB 0 | t | F | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 21 | Fiberdug | m² | F | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 22 | Anstilling og afrigning af asfaltsjak og materiel til maskinudlægning | stk | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 23 | Måling af E-modul på underbund, 5 minifaldlodsforsøg pr. måling | stk | F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 24 | Signalnet, at levere og udlægge under ubefæstede arealer på kortlagte arealer og områdeklassificerede arealer | m² | F | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 25 | Jordstabilisering i henhold til AAB-Jordstabilisering d=30-40 cm ekskl. Anstilling og afrigning | m² | F | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 26 | Anstilling og afrigning af sjak og materiel til jordstabilisering | stk | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 27 | Nedlukning og genåbning af byggeplads, vinternedlukning varighed op til 3 md | sum | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 28 | Levering og udlægning af geonet, som Tensar Triax Tx160 | m² | F | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | 2 | 29 | Ø425 mm inspektionsbrønd for påtruffet dræn d<=2,5 m | stk | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | 2 | 30 | ø1000 mm inspektionsbrønd for påtruffer dræn d>2,5 - 3,5 m | stk | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | 2 | 31 | Reetablering af ø80 mm dræn | lbm | F | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | 2 | 32 | Reetablering af ø160 mm dræn | lbm | F | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | 2 | 34 | Slidlagsgrus af levere og udlægge | m³ | F | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | 2 | 35 | Anstilling og afrigning af sugespidsanlæg, 10 spider | Stk | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Hovedpost total | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Note on C311: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Mit bedste bud på pleje og drift priser - hvad synes du Anders? OBS græspleje er for sig selv under post 2