## Ark1
Beregning af den faktsike besæftelsesgrad
AREALER
Matriklens samlede areal: |  | m2
Eksisterende byggeri
Belægningstype | Bruttoareal (m2) | Afløbskoefficient | Reduceret areal? (m2)
Tagflader |  | 1 | 0
Tætte belægninger |  | 1 | 0
Belægning med grus- eller græsfuger |  | 0.8 | 0
Grusbelægning |  | 0.6 | 0
Grønne områder uden belægning |  | 0.1 | 0
Andet |  |  | 0
i alt |  |  | 0
Nyt byggeri
Belægningstype | Bruttoareal (m2) | Afløbskoefficient | Reduceret areal? (m2)
Tagflader |  | 1 | 0
Tætte belægninger |  | 1 | 0
Belægning med grus- eller græsfuger |  | 0.8 | 0
Grusbelægning |  | 0.6 | 0
Grønne områder uden belægning |  | 0.1 | 0
Andet |  |  | 0
i alt |  |  | 0
Note! Den hydrologiske reduktionsfaktor er indregning i afløbskoefficienten og sættes derfor til 1.
Antal p-pladser:
BEFÆSTELSESGRAD
Faktisk befæstelsesgrad (Samlet reduceret areal / matriklens areal): |  |  | #DIV/0!
Tilladt befæstelsesgrad (Oplyses af Struer Kommune):
Skal der ske forsinkelse? |  |  | JA/NEJ
Hvis nej: Indsend denne beregning sammen med ansøgninsskema undtagen beregninger for forsinkelse
Hvis ja: Ønsker du at nedsive tag- og overfladevand fra det ekstra areal skal afnsit C i ansøgningen om tilslutning udfyldes. Læs evt. mere om nedsivning på hjemmesiden.
Ønsker du at tilslutte alt tag- og overfladevand til regnvandskloakken skal afsnit B i ansøgningen om tilsutning udfyldes
Note on D7: Mette Kjær Krogsgaard: Reduceret areal = Bruttoareal x Afløbskoefficient
Note on A9: Mette Kjær Krogsgaard: fx asfalt, beton eller flisebelægninger med tætte fuger
Note on A10: Mette Kjær Krogsgaard: fx flisebelægninger med grus- eller græsfuger, græsarmering
Note on A11: Mette Kjær Krogsgaard: fx fastkomprimerede veje, stier eller pladser
Note on D17: Mette Kjær Krogsgaard: Reduceret areal = Bruttoareal x Afløbskoefficient
Note on A19: Mette Kjær Krogsgaard: fx asfalt, beton eller flisebelægninger med tætte fuger
Note on A20: Mette Kjær Krogsgaard: fx flisebelægninger med grus- eller græsfuger, græsarmering
Note on A21: Mette Kjær Krogsgaard: fx fastkomprimerede veje, stier eller pladser
Note on A34: Mette Kjær Krogsgaard: Er den faktiske befæstelsesgrad større end den tilladte befæstelsesgrad?